## Ark1
Overvåke forskjellen mellom 2 analysemetoder for samme analytt
Prinsipp
For hvert run analyseres et prøvemateriale med begge metoder og resultatene registreres. Forskjellen og forskjellen i prosent av gjennomsnittet (DPM) regnes ut.
CV er stabil variasjonskoeffisient for hver metode. Stabil forskjell er kjent, ukorrigerbar forskjell, forhåpentligvis null. Lambda er vekten som tillegges den aktuelle DPM-verdien.
Regnearket gir et forslag til lambda gitt ARL0, men nøyaktiger verdier må finnes ved hjelp av et simuleringsprogram.
Grafen viser DPM, et eksponensielt vektet bevegelig gjennomsnitt for DPM, kalt EWMA, samt grensene for 80% konfidensintervallet for EWMA. Alarm hvis grønne linjer krysser røde linjer! EWMA re-settes hvis man skriver noe i feltet «Re-set EWMA».
Analyse | B-Trombocytter
CV metode 1 | 2.8 | %
CV metode 2 | 2.8 | %
SD for DPM | 3.9598 | %
Varians for DPM | 15.68
Stabil forskjell | 0 | % | [8 empty] | Hjelpeområde for beregninger
3.1211
Tillatt gjennomsnittlig DPM (grensene må være symmetriske omkring den stabile forskjellen)
øvre grense | 4 | %
nedre grense | -4 | %
Ønsket ARL0 | 500 | utgangspunkt for lambda v/simulering |  |  | 0.1115 |  | 3.0902 | 0.91495
Simulering viste
lambda | 0.112 |  |  |  | 0.112
ARL0 | 477 | [9 empty] | Hjelpeområde for graf
ARL v / tillatt diff | 10.1
EWMA
|  | Analysemetode | [5 empty] | 80 % konfidensintervall
Run-nummer | 2024-08-01 | XN3 | Gastro | Forskjell | DPM | EWMA | SD EWMA | Fra | Til | Re-set EWMA
1 | 1 | 208 | 211 | 3 | 1.432 | 0 | 0.96445 | -1.236 | 1.236 |  | 0 | -4 | 4
2 | 1 | 261 | 277 | 16 | 5.948 | 0.66617 | 0.96445 | -0.56987 | 1.9022 |  | 0 | -4 | 4
3 | 1 | 118 | 117 | -1 | -0.85106 | 0.49624 | 0.96445 | -0.7398 | 1.7323 |  | 0 | -4 | 4
4 | 2 | 61 | 63 | 2 | 3.2258 | 0.80195 | 0.96445 | -0.43409 | 2.038 |  | 0 | -4 | 4
5 | 2 | 220 | 239 | 19 | 8.2789 | 1.6394 | 0.96445 | 0.40332 | 2.8754 |  | 0 | -4 | 4
6 | 2 | 287 | 289 | 2 | 0.69444 | 1.5335 | 0.96445 | 0.29749 | 2.7696 |  | 0 | -4 | 4
7 | 5 | 299 | 304 | 5 | 1.6584 | 1.5475 | 0.96445 | 0.31147 | 2.7836 |  | 0 | -4 | 4
8 | 5 | 121 | 134 | 13 | 10.1961 | 2.5162 | 0.96445 | 1.2801 | 3.7522 |  | 0 | -4 | 4
9 | 5 | 248 | 249 | 1 | 0.40241 | 2.2794 | 0.96445 | 1.0434 | 3.5155 |  | 0 | -4 | 4
10 | 6 | 532 | 540 | 8 | 1.4925 | 2.1913 | 0.96445 | 0.95524 | 3.4273 |  | 0 | -4 | 4
11 | 6 | 130 | 134 | 4 | 3.0303 | 2.2853 | 0.96445 | 1.0492 | 3.5213 |  | 0 | -4 | 4
12 | 6 | 72 | 67 | -5 | -7.1942 | 1.2236 | 0.96445 | -0.012491 | 2.4596 |  | 0 | -4 | 4
13 | 7 | 522 | 539 | 17 | 3.2045 | 1.4454 | 0.96445 | 0.20938 | 2.6815 |  | 0 | -4 | 4
14 | 7 | 213 | 219 | 6 | 2.7778 | 1.5946 | 0.96445 | 0.3586 | 2.8307 |  | 0 | -4 | 4
15 | 7 | 338 | 330 | -8 | -2.3952 | 1.1478 | 0.96445 | -0.088262 | 2.3838 |  | 0 | -4 | 4
16 | 8 | 249 | 234 | -15 | -6.2112 | 0.32358 | 0.96445 | -0.91247 | 1.5596 |  | 0 | -4 | 4
17 | 8 | 151 | 145 | -6 | -4.0541 | -0.16672 | 0.96445 | -1.4028 | 1.0693 |  | 0 | -4 | 4
18 | 8 | 293 | 279 | -14 | -4.8951 | -0.6963 | 0.96445 | -1.9323 | 0.53975 |  | 0 | -4 | 4
19 | 9 | 117 | 117 | 0 | 0 | -0.61831 | 0.96445 | -1.8544 | 0.61773 |  | 0 | -4 | 4
20 | 9 | 239 | 240 | 1 | 0.41754 | -0.5023 | 0.96445 | -1.7383 | 0.73375 |  | 0 | -4 | 4
21 | 9 | 348 | 358 | 10 | 2.8329 | -0.12876 | 0.96445 | -1.3648 | 1.1073 |  | 0 | -4 | 4
22 | 10 | 771 | 753 | -18 | -2.3622 | -0.3789 | 0.96445 | -1.6149 | 0.85714 |  | 0 | -4 | 4
23 | 12 | 105 | 107 | 2 | 1.8868 | -0.12515 | 0.96445 | -1.3612 | 1.1109 |  | 0 | -4 | 4
24 | 12 | 278 | 281 | 3 | 1.0733 | 0.0090845 | 0.96445 | -1.227 | 1.2451 |  | 0 | -4 | 4
25 | 12 | 234 | 242 | 8 | 3.3613 | 0.38454 | 0.96445 | -0.85151 | 1.6206 |  | 0 | -4 | 4
26 | 13 | 8 | 10 | 2 | 22.2222 | 2.8304 | 0.96445 | 1.5943 | 4.0664 |  | 0 | -4 | 4
27 | 13 | 54 | 53 | -1 | -1.8692 | 2.304 | 0.96445 | 1.068 | 3.5401 |  | 0 | -4 | 4
28 | 13 | 83 | 78 | -5 | -6.2112 | 1.3503 | 0.96445 | 0.11427 | 2.5864 |  | 0 | -4 | 4
29 | 14 | 210 | 209 | -1 | -0.47733 | 1.1456 | 0.96445 | -0.090428 | 2.3817 |  | 0 | -4 | 4
30 | 14 | 338 | 306 | -32 | -9.9379 | -0.095737 | 0.96445 | -1.3318 | 1.1403 |  | 0 | -4 | 4
31 | 14 | 533 | 524 | -9 | -1.7029 | -0.27574 | 0.96445 | -1.5118 | 0.9603 |  | 0 | -4 | 4
32 | 15 | 771 | 753 | -18 | -2.3622 | -0.50943 | 0.96445 | -1.7455 | 0.72662 |  | 0 | -4 | 4
33 | 15 | 335 | 322 | -13 | -3.9574 | -0.8956 | 0.96445 | -2.1316 | 0.34045 |  | 0 | -4 | 4
34 | 15 | 134 | 127 | -7 | -5.364 | -1.3961 | 0.96445 | -2.6321 | -0.16001 |  | 0 | -4 | 4
35 | 16 | 226 | 222 | -4 | -1.7857 | -1.4397 | 0.96445 | -2.6757 | -0.20366 |  | 0 | -4 | 4
36 | 16 | 153 | 152 | -1 | -0.65574 | -1.3519 | 0.96445 | -2.5879 | -0.11585 |  | 0 | -4 | 4
37 | 16 | 233 | 231 | -2 | -0.86207 | -1.297 | 0.96445 | -2.5331 | -0.060992 |  | 0 | -4 | 4
38 | 19 | 331 | 318 | -13 | -4.0062 | -1.6005 | 0.96445 | -2.8365 | -0.36441 |  | 0 | -4 | 4
39 | 19 | 363 | 371 | 8 | 2.1798 | -1.1771 | 0.96445 | -2.4131 | 0.058979 |  | 0 | -4 | 4
40 | 19 | 160 | 163 | 3 | 1.8576 | -0.83718 | 0.96445 | -2.0732 | 0.39886 |  | 0 | -4 | 4
41 | 20 | 344 | 319 | -25 | -7.5415 | -1.5881 | 0.96445 | -2.8241 | -0.35202 |  | 0 | -4 | 4
42 | 20 | 225 | 227 | 2 | 0.88496 | -1.3111 | 0.96445 | -2.5471 | -0.075043 |  | 0 | -4 | 4
43 | 20 | 172 | 176 | 4 | 2.2989 | -0.90677 | 0.96445 | -2.1428 | 0.32927 |  | 0 | -4 | 4
44 | 21 | 229 | 213 | -16 | -7.2398 | -1.6161 | 0.96445 | -2.8521 | -0.38003 |  | 0 | -4 | 4
45 | 21 | 332 | 319 | -13 | -3.9939 | -1.8824 | 0.96445 | -3.1184 | -0.64634 |  | 0 | -4 | 4
46 | 21 | 224 | 229 | 5 | 2.2075 | -1.4243 | 0.96445 | -2.6604 | -0.18828 |  | 0 | -4 | 4
47 | 22 | 173 | 167 | -6 | -3.5294 | -1.6601 | 0.96445 | -2.8961 | -0.42405 |  | 0 | -4 | 4
48 | 22 | 111 | 114 | 3 | 2.6667 | -1.1755 | 0.96445 | -2.4115 | 0.060551 |  | 0 | -4 | 4
49 | 22 | 326 | 335 | 9 | 2.7231 | -0.73884 | 0.96445 | -1.9749 | 0.4972 |  | 0 | -4 | 4
50 | 23 | 229 | 237 | 8 | 3.4335 | -0.27154 | 0.96445 | -1.5076 | 0.9645 |  | 0 | -4 | 4
51 | 23 | 283 | 286 | 3 | 1.0545 | -0.12303 | 0.96445 | -1.3591 | 1.113 |  | 0 | -4 | 4
52 | 23 | 404 | 408 | 4 | 0.98522 | 0.0010946 | 0.96445 | -1.2349 | 1.2371 |  | 0 | -4 | 4
53 | 26 | 222 | 223 | 1 | 0.44944 | 0.051309 | 0.96445 | -1.1847 | 1.2874 |  | 0 | -4 | 4
54 | 26 | 375 | 366 | -9 | -2.4291 | -0.2265 | 0.96445 | -1.4625 | 1.0095 |  | 0 | -4 | 4
55 | 26 | 326 | 321 | -5 | -1.5456 | -0.37424 | 0.96445 | -1.6103 | 0.8618 |  | 0 | -4 | 4
56 | 27 | 659 | 653 | -6 | -0.91463 | -0.43476 | 0.96445 | -1.6708 | 0.80128 |  | 0 | -4 | 4
57 | 27 | 297 | 293 | -4 | -1.3559 | -0.53794 | 0.96445 | -1.774 | 0.69811 |  | 0 | -4 | 4
58 | 27 | 409 | 430 | 21 | 5.006 | 0.082981 | 0.96445 | -1.1531 | 1.319 |  | 0 | -4 | 4
59 | 28 | 165 | 163 | -2 | -1.2195 | -0.062898 | 0.96445 | -1.2989 | 1.1731 |  | 0 | -4 | 4
60 | 28 | 324 | 322 | -2 | -0.6192 | -0.1252 | 0.96445 | -1.3612 | 1.1108 |  | 0 | -4 | 4
61 | 28 | 221 | 228 | 7 | 3.118 | 0.23804 | 0.96445 | -0.998 | 1.4741 |  | 0 | -4 | 4
62 | 29 | 288 | 280 | -8 | -2.8169 | -0.10411 | 0.96445 | -1.3402 | 1.1319 |  | 0 | -4 | 4
63 | 29 | 338 | 337 | -1 | -0.2963 | -0.12564 | 0.96445 | -1.3617 | 1.1104 |  | 0 | -4 | 4
64 | 29 | 364 | 362 | -2 | -0.55096 | -0.17327 | 0.96445 | -1.4093 | 1.0628 |  | 0 | -4 | 4
65 | 30 | 763 | 756 | -7 | -0.92166 | -0.25709 | 0.96445 | -1.4931 | 0.97895 |  | 0 | -4 | 4
66 | 30 | 367 | 373 | 6 | 1.6216 | -0.046678 | 0.96445 | -1.2827 | 1.1894 |  | 0 | -4 | 4
67 | 30 | 283 | 278 | -5 | -1.7825 | -0.24109 | 0.96445 | -1.4771 | 0.99495 |  | 0 | -4 | 4
[11 empty] | 0 | -4 | 4
[11 empty] | 0 | -4 | 4
[11 empty] | 0 | -4 | 4
[11 empty] | 0 | -4 | 4
[11 empty] | 0 | -4 | 4
[11 empty] | 0 | -4 | 4
[11 empty] | 0 | -4 | 4
[11 empty] | 0 | -4 | 4
[11 empty] | 0 | -4 | 4
[11 empty] | 0 | -4 | 4
[11 empty] | 0 | -4 | 4
[11 empty] | 0 | -4 | 4
[11 empty] | 0 | -4 | 4
[11 empty] | 0 | -4 | 4
[11 empty] | 0 | -4 | 4
[11 empty] | 0 | -4 | 4
[11 empty] | 0 | -4 | 4
[11 empty] | 0 | -4 | 4
[11 empty] | 0 | -4 | 4
[11 empty] | 0 | -4 | 4
[11 empty] | 0 | -4 | 4
[11 empty] | 0 | -4 | 4
[11 empty] | 0 | -4 | 4
[11 empty] | 0 | -4 | 4
[11 empty] | 0 | -4 | 4
[11 empty] | 0 | -4 | 4
[11 empty] | 0 | -4 | 4
[11 empty] | 0 | -4 | 4
[11 empty] | 0 | -4 | 4
[11 empty] | 0 | -4 | 4
[11 empty] | 0 | -4 | 4
[11 empty] | 0 | -4 | 4
[11 empty] | 0 | -4 | 4
Antall |  | 67 | 67 | 67 | 67
Mean |  | 280.597 | 279.4328 | -1.1642 | 0.0106
Min |  | 8 | 10 | -32 | -9.9379
Max |  | 771 | 756 | 21 | 22.2222
SD |  |  |  | 9.7539 | 4.5666